| Башkoртостан Республикаhы СИБАЙ KАЛАhЫ kала округы СОВЕТЫ 453830, Сибай, Ленин урамы, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-67, 5-28-57 |  | СОВЕТ городского округа ГОРОД СИБАЙ Республики Башкортостан 453830, г. Сибай, ул. Ленина, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-67, 5-28-57 |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

Об основных перспективах развития систем водоснабжения и водоотведения в городском округе город Сибай Республики Башкортостан

В соответствии с  пп.4 п.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом городского округа город Сибай Республики Башкортостан, Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

- Информацию об основных перспективах развития систем водоснабжения и водоотведения в городском округе город Сибай Республики Башкортостан принять к сведению (прилагается).

- Разместить настоящее решение на официальном сайте Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле и иным видам услуг населению Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

Председатель Совета 			          	                    			    А.Г. Камбулатов

г. Сибай

«___» апреля 2019 года

№___

Приложение

к решению Совета городского округа

город Сибай Республики Башкортостан

№ ____ от  «___» апреля 2019 года

Информация

Об основных перспективах развития систем водоснабжения и водоотведения в городском округе город Сибай Республики Башкортостан

Деятельность МУП «Сибайводоканал» по обслуживанию централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГО г. Сибай РБ

МУП «Сибайводоканал» является специализированной ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение потребителей города Сибай Республики Башкортостан. Постановлением Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан от 12.05.2015 № 1115 (в редакции постановления от 15.06.2015 № 1388) предприятие с 01 июля 2015 года наделено статусом гарантирующей организации для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в переделах зоны деятельности на территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

Сегодня предприятие представляет собой единый комплекс производственных мощностей, служб и цехов, объединяет в себе 7 основных и вспомогательных цехов и служб (административно-управленческий персонал, цех водоснабжения, водоотведения, химико-бактериологическая лаборатория контроля качества питьевой воды и сточной жидкости, энергетическая служба, цех автотранспортной и строительной техники, ремонтно-строительная служба, ремонтно-эксплуатационный цех).

Основные виды деятельности:

- добыча питьевых подземных вод, сбор, очистка и распределение воды для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения г. Сибай на Больше-Кизильском месторождении (Лицензия ЧЕЛ 02935 ВЭ);

- добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Туяляс городского округа город Сибай РБ (Лицензия УФА 03489 ВЭ);

- сбор, транспортировка, очистка и удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность в г. Сибай (Решение Минэкологии РБ № 02-12.01.00.003-Р-РСБХ-С-2016-03150/06 от 28.09.2016 г.);

- деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах (Лицензия 02.БЦ.01.001.Л.000001.02.16);

- осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (Лицензия 000374);

- медицинская деятельность (Лицензия ЛО-02-01-004861);

- деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Лицензия 02-Б/01072);

- осуществление подготовки проектной документации первого уровня ответственности деятельности (Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-069-02122009);

- осуществление организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (Свидетельство СРО № 0277.00-2017-0267018087-С-197).

1. Деятельность по обслуживанию централизованной системы водоснабжения ГО г. Сибай РБ

1.1 Характеристика основных водопотребителей

Основными потребителями за 2018 год являются:

- население – 1 989,72 тыс.м3 /год;

- промышленные предприятия – 817,23 тыс.м3 /год, в том числе:

- АО «Сибайский ГОК» (добыча и обогащение медной руды, добыча и первичная переработка известняка) – 169,336 тыс.м3 /год;

- ООО «Сибайский завод буровых реагентов» (производство буровых реагентов) – 9,026 тыс.м3 /год;

- Зауральская ТЭЦ (выработка и передача электрической и тепловой энергии) – 208,872 тыс.м3 /год;

- ООО «Скиф» (переработка, оптовая и розничная торговля продовольственными и промышленными товарами) – 13,205 тыс.м3 /год;

- ООО «Хлеб Сибая» (производство и торговля хлебобулочными изделиями) – 1,357 тыс.м3 /год;

- ЗАО «МКХП-Ситно» (хранение и складирование зерна, производство и торговля мукой и мучными смесями, крупой из зерновых культур, хлебобулочными изделиями и прочими пищевыми продуктами, кормами для животных) – 7,379 тыс.м3 /год;

- НАО «Башкирское шахтопроходческое управление» (добыча и обогащение медной руды,  строительство инженерных сооружений) – 1,651 тыс.м3 /год;

- Сибайский район тепловых сетей ООО «БашРТС-Стерлитамак» (коммунальная теплоэнергетика) – 160,8 тыс.м3 /год;

- ООО Сибайское ЛПУ магистральных газопроводов (транспортирование по трубопроводам газа и продуктов переработки газа) – 6,557 тыс.м3 /год;

- Сибайское автотранспортное предприятие (грузовые и пассажирские перевозки) – 3,386 тыс.м3 /год;

- Сибайский филиал ООО «Башкирэнерго» (передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям) – 2,863 тыс.м3 /год;

- прочие потребители – 584,433 тыс.м3 /год;

- образовательные учреждения (школы, дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования, Сибайский институт БГУ, ССУЗы, учебные центры) – 128,96 тыс.м3 /год;

- прочие организации (государственные и муниципальные учреждения, медицинские учреждения, предприятия торговли и др.) – 104,3 тыс.м3 /год;

- потери и собственные нужды – 405,94 тыс.м3 /год.

За 2018 объем подачи питьевой воды в сеть составил 3446,15 тыс.м3.

1.2 Характеристика объектов централизованной системы водоснабжения ГО г. Сибай РБ

МУП «Сибайводоканал» на основании хозяйственного ведения обслуживает следующие объекты централизованного водопровода города Сибай:

- водозаборные сооружения, состоящие из 8 скважин глубиной от 65 до 100 метров. В настоящее время эксплуатируется 7 скважин, общий дебит которых составляет 1370 м3/час, проектная производительность 25,0 тыс. м3 в сутки. Бухгалтерский износ водопроводных станций составляет 72,6%, физический износ – 78,4%;

- станция II-го подъема, которая оборудована тремя центробежными насосами марки 3В-200х4 производительностью 460 м3/час. В рамках реализации мероприятий по энергосбережению запущен в эксплуатацию насос серии WILO-SCP 300/600DV производительностью 1250 м3/час. Установлен частотный преобразователь;

- насосная станция 3 подъема, оборудованная пятью насосами, общей производительностью 1640 м3/час;

- водопроводные сети общей протяженностью 172,7 км, из них: магистральные водоводы – 67,8 км,  уличные водопроводные сети – 86,0 км, внутриквартальные внутридворовые сети – 18,9 км. Бухгалтерский износ данных сетей составляет 88,5%, физический износ – 98,2%. Потери воды на сетях водоснабжения за 2018 г. составили 406 тыс. м3.

Самое отрицательное влияние на надежность и бесперебойность водоснабжения города оказывает состояние четырех магистральных высоконапорных трубопроводов ø530 и ø426 мм от станции II подъема до станции III подъема, общей протяженностью более 60 км. Первая, вторая и третья нитки трубопроводов построенных в 60-е годы, уровень аварийности в экстремальных случаях доходит до пяти аварий в неделю. Четвертая нитка трубопроводов построена в начале 80-х годов.

Для восстановления надежности магистральных трубопроводов, необходимо в ближайшие годы провести реконструкцию 2 ниток с использованием труб ПНД диаметром 500 мм общей протяженностью 24 км (12 км х 2).

Затраты по реконструкции 2 ниток магистральных трубопроводов от II до III подъема составит 549,2 млн. рублей.

1.3 Выявленные объекты водоснабжения, не переданные в хозяйственное ведение МУП «Сибайводоканал»

Протяжённость сетей водоснабжения, построенных за счёт средств жителей города, составляет 20 744, 4 м.

Протяжённость сетей водоснабжения, построенных предприятиями за счёт различных источников финансирования и не переданных муниципалитету, составляет 12 067 м.

Всего не переданных муниципалитету водопроводных сетей выявлено протяженностью 32841,4 м.

1.4 Мероприятия по капремонту, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения ГО г. Сибай РБ

В целях снижения аварийности водопроводных сетей в 2017 г. был произведен капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Туяляс общей протяженностью 841 м. Объем выполненных работ составил 1234,0 тыс. руб., в т.ч. финансирование за счет субсидии из бюджета Республики Башкортостан в размере 1000,0 тыс. руб., средств бюджета городского округа город Сибай Республики Башкортостан в размере 84,0 тыс. руб., средств предприятия 100,0 тыс. руб., средств безвозмездных поступлений от физических лиц в размере 50,0 тыс. руб.

Также, с 2017 г. МУП «Сибайводоканал» осуществляет реализацию инвестпрограммы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МУП «Сибайводоканал» городского округа город Сибай на 2017-2019 годы». На сегодняшний день выполнены мероприятия в сфере водоснабжения:

- «Внедрение технологического учета подъема и потребления воды на базе системы «Стриж» в объеме 5573 тыс. руб.;

- «Строительство станции повышения давления в п. Южный-1 по адресу г. Сибай поселок Южный-1, .ул. Парковая» в объеме 990 тыс. руб.;

- «Строительно-монтажные работы по реконструкции водопроводов протяженностью 295 м (по ул. Заречной и по ул. Талкасская)» - 1097 тыс. руб.

За 2017-2018 г. выполнены мероприятия в сфере водоснабжения на общую сумму 5573 тыс. руб.

В 2019 г., в сфере водоснабжения запланировано выполнение мероприятий в сумме 3082 тыс. руб.

1.5 Потребность в новых объектах централизованной системы водоснабжения ГО г. Сибай РБ

Для обеспечения населения города, неохваченного централизованной системой водоснабжения, питьевой водой, необходимо построить 42915 м водопроводных сетей, в т.ч.:

- микрорайон Северный – 19780 м;

- п. Аркаим (IV очередь) – 5225 м;

- микрорайон Восточный-2 – 2800 м;

- п. Горный-2 – 7200 м;

- ул. Энтузиастов – 560 м;

- ул. Степная – 540 м;

- ул. Черняховского – 575 м;

- ул. Баймакская – 110 м;

- ул. Шахтерская – 1100 м;

- ул. Горная (четная сторона) – 1620 м;

- ул. Ватутина – 300 м;

- ул. Молодежная – 1240 м;

- ул. Карьерная – 380 м;

- ул. братьев Кашириных – 1010 м;

- ул. Свободы – 475 м.

2. Деятельность по обслуживанию централизованной системы водоотведения ГО г. Сибай РБ

2.1 Характеристика объектов централизованной системы водоотведения ГО г. Сибай РБ

В хозведении МУП «Сибайводоканал» находятся следующие бъекты водоотведения:

- канализационная насосная станция, мощностью 6 тыс. м3/сутки, бухгалтерский износ которой составляет 90,5%, физический – 100%;

- очистные сооружения канализации, установленной пропускной способностью 20,5 тыс. м3/сутки. Бухгалтерский износ данных сооружений – 87,1%, физический износ составляет 97,2%.

- канализационные сети общей протяженностью 70,3 км, из них: главные коллекторы – 12,0 км, уличные канализационные сети – 27,4 км, внутриквартальные и внутридворовые сети – 30,9 км.

Амортизационный износ водопроводных сетей составляет 91,3%,  при физическом износе более 98%.

2.2 Выявленные объекты водоотведения, не переданные в хозяйственное ведение МУП «Сибайводоканал»

Протяжённость сетей водоотведения, построенных за счёт средств жителей города, составляет 823 м.

Протяжённость бесхозяйных сетей водоотведения (частный сектор) составляет 2 273 м.

Протяжённость бесхозяйных сетей водоотведения (предприятия и организации) составляет 9 550 м., в том числе:

- канализационный коллектор СФ АО УГОК от д/с «Ляйсан» до КНС 4450 м.;

- канализационный коллектор от МКД до ул.Кленовая 810 м.;

- канализационный коллектор АО «Сибайский элеватор» от территории элеватора до коллектора СФ АО УГОК 2 190 м.;

- канализационный коллектор от ОАО «Сибайский мясокомбинат» до КНС МУП «Сибайводоканал» 2 100 м.

Всего безхозяйных сетей канализации выявлено протяженностью 12646 м.

2.3 Мероприятия по капремонту, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения ГО г. Сибай РБ

В целях улучшения транспортировки стоков, в 2017 г., за счет средств ГО г. Сибай РБ и бюджета Республики Башкортостан был произведен капитальный ремонт канализационного коллектора в районе бывшего завода ЖБИ на сумму 2 219, 0 тыс. руб. С реализацией данного мероприятия снята проблема отвода канализационных стоков от МКД микрорайона «Восточный» - раньше отвод производился через ведомственный (безхозяйный) коллектор, пропускной способности  которого не хватало для отвода возрастающих объёмов стоков.

В рамках реализации инвестпрограммы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МУП «Сибайводоканал» городского округа город Сибай на 2017-2019 годы» за 2017-2018 гг. в сфере водоотведения выполнены мероприятия на общую сумму4342 тыс. руб., в т.ч.:

- «Реконструкция первичных отстойников в ацидофикаторов-флокуляторы» в объеме 474 тыс. руб.

- «Организация технологического учета на входе-выходе очистных сооружений» - 162 тыс. руб.;

- «Приобретение и монтаж частотного преобразователя» - 581 тыс. руб.;

- «Реконструкция 3 аэротенка» - 517 тыс. руб.;

- «Строительство блочно-модульной сливной станции» - 1577 тыс. руб.;

- «Реконструкция метантенков в усреднители (I очередь)» - 1031 тыс. руб.

В 2019 г. планируется выполнить мероприятия данной инвестпрограммы в сфере водоотведения в объеме 1637 тыс. руб.

2.4 Потребность в новых объектах централизованной системы водоотведения ГО г. Сибай РБ

Для обеспечения безаварийного водоотведения необходимо строительство следующих объектов:

- коллектор по ул. Учалинская, 23 – 140 м;

- канализационные сети микрорайона Восточный-2 – 1070 м.